机组报价收益测算工具使用指南

一、工具简介

机组报价收益测算工具是一款用于电力市场机组收益分析的离线计算工具。该工具可以按24小时分时计算全停、连运、调峰等多种运行场景下的收益情况，并提供可视化图表和详细的中间变量展示。

主要特点：

离线单文件：无需安装，双击即可在浏览器中打开使用

自动保存：常数参数修改后自动保存到浏览器本地存储

Excel导入：支持从Excel文件批量导入24小时数据

可视化展示：提供分时收益柱状图和日前报价敏感性分析曲线

数据导出：支持将计算结果导出为CSV格式

二、快速开始

找到机组报价收益测算工具-excel导入版.html 文件

双击文件，使用浏览器（推荐Chrome或Edge）打开

根据需要修改常数参数或导入Excel数据（xls文件）

点击"开始计算"按钮查看结果

点击“修改默认值”保存常用参数

三、参数说明

3.1 常数参数

以下参数在页面顶部的"输入参数"面板中设置：

| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 天然气价 | 2.6 | 元/方 |
| 中长期电价 | 372 | 元/MWh |
| 最小技术出力费用 | 53927 | 元/次 |
| 启动费用 | 28800 | 元/次 |
| 日前报价 | 400 | 元/MWh |
| 运行补偿电费最终打折系数 | 0.7 | 无量纲 |
| 发电气耗率（连运） | 0.2326 | 方/kWh |
| 核定成本 | 715 | 元/MWh |
| 最小技术出力 | 147 | MW |
| 厂用电率 | 0.028 | 无量纲 |
| 电价税率 | 1.13 | 含税系数 |
| 天然气税率 | 1.09 | 含税系数 |

3.2 24小时数组参数

以下参数需要为0-23时每个小时提供一个数值（共24个数据点）

中长期电量：每小时的中长期合约电量（MWh）

日前出清电量：日前市场出清的电量（MWh）

日前出清电价：日前市场出清价格（元/MWh）

年月中长期电量：年度和月度中长期合约电量（MWh）

转让前代购电量：代购和跨省外送的电量（MWh）

变动成本补偿标准：燃气机组变动成本补偿调整标准（元/MWh）

运行补偿生效系数：运行补偿是否生效的系数（0或1）

四、使用步骤

4.1 方式一：手动输入参数

- 在"常数参数"区域修改需要调整的参数值

- 在"导入数组编辑区"的表格中直接修改24小时数据

- 点击"开始计算"按钮

- 查看"收益汇总"、"分时收益柱状图"和"24小时分项结果"

4.2 方式二：Excel文件导入

- 准备Excel文件，格式要求：

- - 使用第一个工作表

- - A列为字段名称，B~Y列为0~23时的数据

- - 必须包含以下字段行：中长期电量、日前出清电量、日前出清电价、年月中长期电量、转让前代购及跨省外送电量、变动成本补偿标准、运行补偿生效系数

- 点击"Excel文件导入"区域的文件选择按钮

- 选择准备好的Excel文件（.xlsx或.xls格式）

- 系统自动导入数据并重新计算，查看导入状态提示

- 检查"导入数组编辑区"中的数据是否正确

五、结果解读

5.1 收益汇总

显示五种运行场景的24小时总收益（单位：元）：

全停收益：机组全天停机的收益

无供热收益（连运）：无供热条件下连续运行的收益

供热收益（连运）：供热条件下连续运行的收益

供热收益（调峰）：供热调峰模式收益（9-23时供热连运，其他时段全停）

无供热收益（调峰）：无供热调峰模式收益（17-23时无供热连运，其他时段全停，含启动费用）

5.2 分时收益柱状图

以柱状图形式展示24小时内每个时段的五种场景收益对比。鼠标悬停在图表上可查看具体数值。

5.3 日前报价敏感性分析

展示日前报价从-100到1200元/MWh变化时，五种场景总收益的变化曲线。帮助分析最优报价策略。

5.4 24小时分项结果

详细列出每个小时的各项计算结果，包括：

五种场景的分时收益

运行补偿电费

补偿系数

转让前代购及跨省外送电量

年月中长期电量

运行成本

报价费用

现货收入

六、功能说明

6.1 修改默认值

点击"修改默认值"按钮可将当前的常数参数和24小时数组数据保存为新的默认值。下次打开页面时将自动加载这些保存的参数。

6.2 导出CSV

点击"导出CSV"按钮可将当前计算结果导出为CSV文件，包含：

24小时分项数据（每小时的各项指标）

五种场景的总收益汇总

导出的CSV文件可用Excel或其他数据分析工具打开。

6.3 数组编辑区

在"导入数组编辑区"表格中可以直接修改任意单元格的数值。修改后需要重新点击"开始计算"按钮以更新结果。

七、计算逻辑说明

7.1 全停收益

公式：((中长期电价 - 日前出清电价) × 中长期电量) / 电价税率

7.2 连运收益

基础运行收入 = (中长期电量 × 中长期电价 + (日前出清电量 - 中长期电量) × 日前出清电价 + 变动成本补偿标准 × 日前出清电量) / 电价税率

天然气成本 = (天然气价 × 日前出清电量 × 发电气耗率 × 1000) / 天然气税率

无供热连运收益 = 基础运行收入 - 天然气成本 + 运行补偿电费 / 电价税率

供热连运收益 = 基础运行收入 - 天然气成本

7.3 调峰收益

供热调峰：在9-23时使用供热连运收益，其他时段使用全停收益

无供热调峰：在17-23时使用无供热连运收益，其他时段使用全停收益，总收益需加上启动费用

八、注意事项

- 浏览器要求：建议使用Chrome或Edge最新版本，以确保Excel导入功能正常工作

- 数据完整性：导入Excel时，必须包含所有必需的字段行，且每行必须有24个有效数值

- 参数约束：厂用电率不能为1，电价税率和天然气税率不能为0，最小技术出力不能为0

- 数据保存：修改的参数仅保存在当前浏览器中，清除浏览器缓存会导致数据丢失

- 计算顺序：每次修改参数或导入数据后，需要点击"开始计算"按钮才能更新结果

九、Excel导入模板说明

Excel文件格式要求：

使用第一个工作表（Sheet1）

A列：字段名称（必须包含以下关键字）

- 中长期电量

- 日前出清电量

- 日前出清电价

- 年月中长期电量

- 转让前代购电量（或包含"代购"或"跨省外送"）

- 变动成本补偿标准（或"燃气机组变动成本补偿调整"）

- 运行补偿生效系数

B~Y列：对应0~23时的数据（共24列）

数据类型：所有数值必须是有效数字，不能为空或文本

十、常见问题

Q1：导入Excel时提示"未识别到某字段"？

A：检查Excel文件A列的字段名称是否包含必需的关键字，字段名称可以包含其他文字，但必须包含关键字。

Q2：导入Excel时提示"长度不是24"？

A：确保每个字段行的B~Y列都有数据，共24列对应24小时。

Q3：导入Excel时提示"不是有效数字"？

A：检查Excel中是否有空单元格或文本内容，所有数据必须是数字格式。

Q4：如何恢复初始默认参数？

A：清除浏览器缓存或使用浏览器的隐私模式打开页面即可恢复初始默认值。

Q5：计算结果为0或异常？

A：检查输入参数是否合理，特别注意税率、厂用电率等参数不能为0或1（根据约束条件）。

Q1：导入excel文件不成功？

A：不要更改libs文件夹内容，保持html文件和libs文件的相对路径不变。